## Kainynas
Kalvarijų g.149, LT-08352 Vilnius, Lietuva
tel. +370 5 277 9120, info@saneko.lt
[7 empty] | Nuolaida % | 0
CIMM Išsiplėtimo indai
IŠSIPLĖTIMO INDAS SU FIKSUOTA MEMBRANA ŠILDYMO SISTEMOMS
Paskirtis: Šildymo ir šaldymo sistemos. Fiksuota membrana pagal EN13831 darbinė temperatūra: -10° +100°C. Spalva: raudona. Pagaminta pagal direktyvą PED 2014/68/UE.
Kodas | Aprašymas | DiametrasAukštis mm | Jungtis | Gamyklinis priešslėgis | Maksimalus darbinis slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida
C820006 | 6 L* | 245/250 | 3/4'' | 1,5 bar | 4,0 BAR | 31,64
C820008 | 8 L | 245/280 |  |  |  | 32,49
C820010 | 10 L* | 245/330 |  |  |  | 34,93
C820012 | 12 L | 285/325 |  |  |  | 38,94
C820018 | 18 L | 285/395 |  |  | 3,5 BAR | 42,95
C820024 | 24 L | 325/420 |  |  |  | 52,74
C820035 | 35 L* | 380/455 |  |  | 5,0 BAR | 72,07
C820035/001 | 35 L laik.* | 380/510 |  |  |  | 86,89
C820035/002 | 35 L koj. | 380/435 |  |  |  | 77,93
C820050 | 50 L* | 380/590 |  |  | 6,0 BAR | 88,50
C820050/001 | 50 L laik.* | 380/630 |  |  |  | 103,98
C820050/002 | 50 L koj. | 380/565 |  |  |  | 94,94
C820080 | 80 L | 460/690 |  |  |  | 149,06
C820100 | 100 L | 460/810 |  |  |  | 178,10
C820150 | 150 L | 510/970 | 1'' |  |  | 253,71
C820200 | 200 L | 590/985 |  |  |  | 331,42
C820250 | 250 L | 590/1230 |  |  |  | 370,55
C820300 | 300 L | 650/1200 |  |  |  | 426,64
C820400/001 | 400 L | 650/1550 |  | 2,5 BAR | 6,0 BAR | 663,17
C820500 | 500 L | 750/1535 |  |  |  | 783,75
C820600 | 600 L* | 750/1775 |  |  |  | 976,51
C820700 | 700 L* | 750/1930 |  |  |  | 1137,04
C820750/001 | 750L* | 750/2015 |  |  |  | 1349,27
C820750 | 750 L* | 800/1850 | 2'' |  |  | 3 172,00
C821000/020 | 1000 L* | 800/2130 | 2''1/2 |  |  | 3 498,00
C821500 | 1500 L* | 1000/2130 |  |  |  | 5 091,00
VANDENS SLĖGIO INDAI SU KEIČIAMA MEMBRANA
Paskirtis:: karšto ir šalto geriamojo vandens sistemos. Slėgio sistemos, šildymo sistemos ir šaldymo sistemos keičiama guminė membrana pagal EN13831. Darbinė temperatūra: -10° +100°C Spalva: pilka. Pagaminta pagal direktyvą PED 2014/68/UE.
Kodas | Aprašymas | DiametrasAukštis mm | Jungtis | Gamyklinis priešslėgis | Maksimalus darbinis slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida
C510142 | 1 L* | 120/197 | M 1/2'' | 3,5 BAR | 10,0 BAR | 27,41
C510242 | 2 L* | 120/240 |  |  |  | 28,04
C510342 | 3 L* | 170/245 | M 3/4'' |  |  | 30,67
C510542 | 5 L* | 170/275 |  |  |  | 32,19
C5105042 | 5 L* | 160/315 |  |  |  | 34,57
C510842 | 8 L* | 220/305 |  |  |  | 36,67
C511242 | 12 L | 260/315 |  | 2,5 BAR |  | 40,99
C511642 | 16 L* | 260/379 |  |  |  | 45,33
C511842 | 18 L | 260420 |  |  |  | 48,20
C511842/01 | 18 L* | 260/420 | M 1'' |  |  | 48,20
C512442 | 24 L | 260/517 |  |  |  | 53,76
C512442/01 | 24 L* | 260/517 | M 3/4'' |  |  | 53,76
C502442 | 24 L* | 350/365 | M 1'' |  |  | 51,41
C502442/01 | 24 L* | 350/365 | M 3/4'' |  |  | 51,41
Vertikalus VANDENS SLĖGIO INDAI SU KEIČIAMA MEMBRANA
Paskirtis:: karšto ir šalto geriamojo vandens sistemos. Slėgio sistemos, šildymo sistemos ir šaldymo sistemos keičiama guminė membrana pagal EN13831. Darbinė temperatūra: -10° +100°C (kodai 620750/621000: -10° +70°C) Spalva: mėlyna.
Kodas | Aprašymas | DiametrasAukštis mm | Vandens jungtis | Gamyklinis priešslėgis | Maksimalus Darbinis slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida
C620035 | 35 L* | 380/475 | M 1'' | 2,5 BAR | 10,0 BAR | 84,82
C620035/001 | 35 L koj.* | 380/560 |  |  |  | 108,68
C620050 | 50 L koj. | 380/720 |  |  |  | 116,46
C620050/001 | 50 L* | 380/635 |  |  |  | 98,37
C620060 | 60 L* | 380/830 |  |  |  | 147,49
C620080 | 80 L | 460/760 |  |  |  | 178,51
C620100 | 100 L | 460/880 |  |  |  | 189,80
C620150 | 150 L | 510/1030 |  |  |  | 326,05
C620200/020 | 200 L | 590/1100 | M 1''1/4 |  |  | 400,39
C620300 | 300 L | 650/1250 |  |  |  | 527,69
C620450 | 450 L* | 650/1635 |  |  |  | 805,79
C620500 | 500 L* | 750/1600 |  |  |  | 792,65
C620750/001 | 750 L* | 750/2045 | F 2'' | 2,5 BAR | 8,0 BAR | 1548,03
C620750 | 750 L* | 800/1850 |  |  | 10,0 BAR | 2816,60
C621000/020 | 1000 L* | 800/2130 | F 2''1/2 |  |  | 3112,18
C621500 | 1500 L* | 1000/2130 |  |  |  | 4474,20
HORIZONTALUS VANDENS SLĖGIO INDAI SU KEIČIAMA MEMBRANA
Paskirtis: karšto ir šalto geriamojo vandens sistemos. Slėgio sistemos, šildymo sistemos ir šaldymo sistemos keičiama guminė membrana pagal EN13831. Darbinė temperatūra: -10° +100°C. Spalva: mėlyna. Pagaminta pagal direktyvą PED 2014/68/UE.
Kodas | Aprašymas | Diametras Aukštis Ilgis | Vandens jungtis | Gamyklinis priešslėgis | Maksimalus Darbinis slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida
C532010 | 20 L* | 260x280x415 | M 1'' | 1,5 BAR | 8,0 BAR | 57,03
C532010/01 | 20 L* | 260x280x415 | M 3/4'' |  |  | 57,03
C532412 | 24 L* | 260x280x517 | M 1'' |  |  | 61,23
C532412/01 | 24 L* | 260x280x517 | M 3/4'' |  |  | 61,23
C630050 | 50 L* | 380x408x610 | M 1'' | 2,5 BAR | 10,0 BAR | 127,38
C630060 | 60 L* | 380x408x695 |  |  |  | 147,04
C630080 | 80 L* | 460x485x655 |  |  |  | 185,12
C630100 | 100 L* | 460x485x780 |  |  |  | 199,84
C630150 | 150 L* | 510x545x915 |  |  |  | 332,42
C630200/020 | 200 L* | 590x635x960 | M 1''1/4 |  |  | 446,05
INDAS NUO HIDRAULINIO SMŪGIO
Paskirtis: : sugeria staigų viršslėgi, kurį gali sukelti hidraulinis smūgis slėginėse sistemose. Karšto ir šalto geriamojo vandens sistemos. Slėgio sistemos, Keičiama guminė membrana pagal EN13831. Darbinė temperatūra: -10° +100°C
Kodas | Aprašymas | Diametras Aukštis mm | Vandens jungtis | Gamyklinis priešslėgis | Maksimalus darbinis slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida
C580018 | 18 L* | 265/375 | M 3/4'' | 3,5 BAR | 16,0 BAR | 85,23
C580024 | 24 L* | 265/517 |  |  |  | 97,40
C680035 | 35 L* | 380/475 | M 1'' | 2,5 BAR |  | 140,79
C680035/001 | 35 L su koj.* | 380/560 |  |  |  | 162,56
C680050 | 50 L* | 380/720 |  |  |  | 197,21
C680080 | 80 L* | 460/760 |  |  |  | 311,90
C680100 | 100 L* | 460/880 |  |  |  | 370,14
C680150 | 150 L* | 510/1030 |  |  |  | 457,42
C680200 | 200 L* | 590/1100 | M 1''1/4 |  |  | 593,70
* - pažymėtos pozicijos pagal užsakymą