## Kainynas
Kalvarijų g.149, LT-08352 Vilnius, Lietuva
tel. +370 5 277 9120, info@saneko.lt
|  |  |  | Nuolaida % | 0
Grindų šildymo automatika
Icon2™
| Kodas | Pavadinimas | Kaina be pvm | Kaina su nuolaida
| 088U2120 | Icon2™ be ekrano, bevielis virštinkinis patalpos temperatūros/ drėgmės jutiklis | 124.02
| 088U2121 | Icon2™ su ekrano, bevielis virštinkinis patalpos temperatūros/ drėgmės termostatas | 150.52
| 088U2122 | Icon2™ su ekrano, bevielis virštinkinis patalpos temperatūros/ drėgmės termostatas su infraraudonųjų spindulių jutikliu | 205.64
| 088U2125 | Icon2™ su ekrano, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas 24V, temp. Ribos 5-35°C | 118.72
| 088U2128 | Icon2™ su ekrano, virštinkinis patalpos termostatas 24V, temperatūros ribos 5-35°C | 118.72
| 088U1110 | Icon2™ grindų jutiklis 24V termostatams | 21.22
| 088U2100 | Icon2™ grindų šildymo standartinis valdiklis, 15 zonų, maitinimas 230V, pavaros 230V | 393.26
| 088U2110 | Icon2™ grindų šildymo išplėstinis valdiklis, 15 zonų, maitinimas 230V, pavaros 230V | 592.4
| 014G2400 | Danfoss Ally™ tinklo sąsaja | 167.04
| 088U1131 | Icon2™ Zigbee signalo retransliatorius | 192.56
| 088U2141 | Icon2™ išorinė antena | 45.26
| 088U2140 | Icon2™ 24V TWA keitiklis 230V pavarų išėjimus konvertuoją į 24V | 78.76
| 088U0251 | Rasos taško jutiklis | 280.72
| 087B1165 | Paviršinis jutiklis, montuojamas and šildymo sistemos vamzdžio DN15-80mm (0...+100°C) | 58.86
| 014G2479 | Danfoss Ally™ katilo relė | 93.94
Icon™ Laidinė sistema
| Kodas | Pavadinimas | Kaina be pvm | Kaina su nuolaida
| 088U1005 | Icon™ standartinis, virštinkinis patalpos termostatas 230V/50Hz, temperatūros ribos 5-30°C | 52.78
| 088U1015 | Icon™ su ekranu, virštinkinis patalpos termostatas 230V/50Hz, temperatūros ribos 5-35°C | 117.16
| 088U1025 | Icon™ su ekranu, programuojamas virštinkinis patalpos termostatas 230V/50Hz, temperatūros ribos 5-35°C | 134.56
| 088U1000 | Icon™ standartinis, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas 230V/50Hz, temperatūros ribos 5-30°C | 52.78
| 088U1010 | Icon™ su ekranu, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas 230V/50Hz, temperatūros ribos 5-35°C | 117.16
| 088U1020 | Icon™ programojamas, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas 230V/50Hz, temperatūros ribos 5-30°C | 134.56
| 088U1110 | Icon™ grindų jutiklis visiems 24V ir 230V programuojamiems termostatams | 21.22
| 088U1040 | Icon™ 230V grindų šildymo valdiklis, 8/14 zonų su šaldymo ir temperatūros pažeminimo išvykus funkcijomis | 180
Laidinė grindų šildymo reguliavimo sistema 230V
| Kodas | Pavadinimas | Kaina be pvm | Kaina su nuolaida
| 088U0620 | WT-T 230 standartinis patalpos termostatas 230V/50Hz temperatūros ribos 5-30°C | 45.48
| 088U0622 | WT-D 230 įleidžiamas į sieną patalpos termostatas su ekranu, 230V/50Hz, temperatūros ribos 5-35°C | 74.58
| 088U0625 | WT-P 230 programuojamas, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas su ekranu, 230V, temperatūros ribos 5-35°C | 101.74
| 088U0627 | WT-DM RS485,Modbus,programuojamas, įleidžiamas į sieną patalpos termostatas su ekranu, 230V, temp.ribos 5-35°C | 124.12
| 088U0610 | FH-CWF grindų jutiklis WT-D ir WT-P termostatams | 11.26
| 088L0122 | Ectemp™ Touch - balta spalva 230V. Komplektuojamas su grindų jutikliu | 196.04
| 088L1140 | Ectemp™ Smart - poliarinė balta spalva 230V, Wi-fi ryšys, App programėlė. Komplektuojamas su grindų jutikliu | 273.76
| 088L1141 | Ectemp™ Smart - balta spalva 230V, Wi-fi ryšys, App programėlė. Komplektuojamas su grindų jutikliu | 273.76
| 088L1143 | Ectemp™ Smart - juoda balta spalva 230V, Wi-fi ryšys, App programėlė. Komplektuojamas su grindų jutikliu | 273.76
Terminės pavaros
| Kodas | Pavadinimas | Kaina be pvm | Kaina su nuolaida
| 088H3110 | TWA-A Normaliai uždaryta, 24V, RA jungtis | 18.26
| 088H3111 | TWA-A Normaliai atidaryta, 24V, RA jungtis | 32.12
| 088H3112 | TWA-A Normaliai uždaryta, 230V, RA jungtis | 19
| 088H3113 | TWA-A Normaliai atidaryta, 230V, RA jungtis | 32.12
| 088H3114 | TWA-A Normaliai uždaryta 24V,RA su galinės padėties jung. | 48.18
| 088H3106 | TWA-A Normaliai uždaryta 230V,RA su galinės padėties | 48.18
| 088H3140 | TWA-K Normaliai uždaryta, 24V, M30x1,5 jungtis | 18.26
| 088H3141 | TWA-K Normaliai atidaryta, 24V, M30x1,5 jungtis | 34
| 088H3142 | TWA-K Normaliai uždaryta, 230V, M30x1,5 jungtis | 19
| 088H3143 | TWA-K Normaliai atidaryta, 230V, M30x1,5 jungtis | 34
| 088H3105 | TWA-K Normaliai uždaryta, su padėties jung. 230V,M30x1,5 | 50.28
| 193B2147 | ABN-FBH Normaliai uždaryta, 230V | 24.08
| 193B2148 | ABN-FBH Normaliai uždaryta, 24V | 24.08
| 193B2149 | ABN-FBH Normaliai atidaryta, 230V | 32.02
| 193B2150 | ABN-FBH Normaliai atidaryta, 24V | 32.02
| 193B2017 | GIACOMINI jungtis ABN-F pavarai | 2.76
| 193B2027 | KAN, HERZ jungtis ABN-F pavarai | 2.76
| 193B2009 | UPONOR jungtis ABN-F pavarai | 2.76