## Kainynas
Kalvarijų g.149, LT-08352 Vilnius, Lietuva
tel. +370 5 277 9120, info@saneko.lt
|  |  |  | Nuolaida % | 0
Grindų šildymo automatika
RA Dujiniai termostatai
| Kodas | Pavadinimas | Kaina be pvm | Kaina su nuolaida
| 015G4595 | Standartinis, įmontuotas davilis su dujinu užpildu, temperatūros reguliavimo ribos 7-26°C | 26
| 015G4592 | Standartinis, dujinis užpildas, distancinis daviklis iki 2m. temperatūros reguliavimo ribos 7-26°C | 48.96
| 015G4540 | Antivandalinis. Įtakai atsparus, įmontuotas dujinis daviklis, temperatūros reguliavimo ribos 7-26°C | 27.54
| 015G4680 | Standartinis, įmontuotas davilis su dujinu užpildu, temperatūros reguliavimo ribos 7-21°C | 18.3
| 015G4622 | Standartinis, įmontuotas davilis su dujinu užpildu, temperatūros reguliavimo ribos 7-22°C | 16.48
| 015G4623 | Standartinis, įmontuotas davilis su dujinu užpildu, temperatūros reguliavimo ribos 7-23°C | 18.3
Skystiniai termostatai
| Kodas | Pavadinimas | Kaina be pvm | Kaina su nuolaida
| 015G3380 | Standartinis, įmontuotas davilis su su skysčio užpildu, temperatūros reguliavimo ribos 8-28°C.RA jungtis. Su apsauga | 14.06
| 015G3382 | Standartinis, skystinis užpildas, distancinis daviklis iki 2m., temperatūros reguliavimo ribos 8-28°C. RA jungtis | 38.16
| 015G3330 | Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi, reguliavimo ribos 8-28°C | 14.26
| 015G3396 | Standartinis, įmontuotas daviklis su skysčio užpildu, temp. Reguliavimo ribos 16-28°C. RA jungtis | 12.54
| 015G3390 | Standartinis, įmontuotas daviklis sus skysčio užpildu, temperatūros reguliavimo ribos 8-28°C. RA jungtis | 21.68
| 015G3338 | Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi, reguliavimo ribos 8-28°C. Pilno uždarymo funkcija. | 21.64
| 015G3336 | Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi, reguliavimo ribos 16-28°C. | 18.04
| 015G3690 | Standartinis, įmontuotas daviklis su skyščio užpildu, temperatūros reguliavimo ribos 8-28°C. RA jungtis | 11
| 015G3630 | Standartinis, įmontuotas daviklis su skysčio užpildu, skirtas, tiesioginiam prisijungimui prie apatinio jungimo radiatorių M30x1.5. Reguliavimo ribos 8-28°C | 13
Termostatiniai vožtuvai
| Kodas | Pavadinimas | Kaina be pvm | Kaina su nuolaida
| 013G0011 | RA-N Kampinis ventilis DN10. Kvs 0.65 | 23.42
| 013G0013 | RA-N kampinis ventilis DN15. Kvs 0,9 | 19.52
| 013G0015 | RA-N kampinis ventilis DN20. Kvs 1,4 | 30.1
| 013G0012 | RA-N tiesus ventilis DN10. Kvs 0.65 | 23.42
| 013G0014 | RA-N tiesus ventilis DN15. Kvs 0,9 | 19.52
| 013G0016 | RA-N tiesus ventilis DN20. Kvs 1,4 | 30.1
| 013G3237 | RA-N kampinis ventilis, presuojama jungtis DN15 Kvs 0.9 | 14.73
| 013G3238 | RA-N tiesus ventilis, presuojama jungtis DN15 Kvs 0.9 | 14.73
| 013G4201 | RA-N kampinis ventilis, išorinis sriegis DN15 Kvs 0.9 | 19.51
| 013G4202 | RA-N tiesus ventilis, išorinis sriegis DN15 Kvs 0.9 | 19.51
| 013G7711 | RA-DV kampinis ventilis DN10 Qmaks 135l/h | 33.22
| 013G7713 | RA-DV kampinis ventilis DN15 Qmaks 135l/h | 31.37
| 013G7715 | RA-DV kampinis ventilis DN20 Qmaks 135l/h | 76
| 013G7712 | RA-DV tiesus ventilis DN10 Qmaks 135l/h | 33.22
| 013G7714 | RA-DV tiesus ventilis DN15 Qmaks 135l/h | 31.37
| 013G7716 | RA-DV tiesus ventilis DN20 Qmaks 135l/h | 76
| 013G7720 | RA-DV kairinio montavimo ventilis DN15 Qmaks 135l/h | 42.68
| 013G7719 | RA-DV dešinio montavimo ventilis DN20 Qmaks 135l/h | 42.68
Termostatiniai vožtuvai
| Kodas | Pavadinimas | Kaina be pvm | Kaina su nuolaida
| 013G1676 | RA-G ventilis kampinis vienvamzdėms sistemoms DN15 kvs 2.30 | 23.63
| 013G1678 | RA-G ventilis kampinis vienvamzdėms sistemoms DN20 kvs 3.81 | 32
| 013G1680 | RA-G ventilis kampinis vienvamzdėms sistemoms DN25 kvs 5.50 | 70.1
| 013G1675 | RA-G ventilis tiesus vienvamzdėms sistemoms DN15 kvs 2.30 | 20.9
| 013G1677 | RA-G ventilis tiesus vienvamzdėms sistemoms DN20 kvs 3.81 | 32
| 013G1679 | RA-G ventilis tiesus vienvamzdėms sistemoms DN25 kvs 5.50 | 70.1
| 003L0121 | RLV-S Kampinis ventilis DN10. Kvs 1,5 | 7.48
| 003L0123 | RLV-S kampinis ventilis DN15. Kvs 2,2 | 8.02
| 003L0125 | RLV-S kampinis ventilis DN20. Kvs 2,2 | 12.76
| 003L0122 | RLV-S tiesus ventilis DN10. Kvs 1,6 | 7.48
| 003L0124 | RLV-S tiesus ventilis DN15. Kvs 2,2 | 8.02
| 003L0126 | RLV-S tiesus ventilis DN20. Kvs 2,2 | 12.76
| 003L0282 | RLV-K univers. kampinis ventilis rad. Jungimas 1/2 - sistemos 3/4 | 31
| 003L0283 | RLV-K univers. kampinis ventilis rad. Jungimas 3/4 - sistemos 3/4 | 31.9
| 003L0280 | RLV-K univers. tiesus ventilis rad. Jungimas 1/2 - sistemos 3/4 | 31
| 003L0281 | RLV-K univers. tiesus ventilis rad. Jungimas 3/4 - sistemos 3/4 | 31.9
| 003L0394 | RLV-KB kampinis ventilis rad. Jungimas 1/2 - sistemos 3/4 | 11.8
| 003L0393 | RLV-KB kampinis ventilis rad. Jungimas 3/4 - sistemos 3/4 | 10
| 003L0392 | RLV-KB tiesus ventilis rad. Jungimas 1/2 - sistemos 3/4 | 11.8
| 003L0391 | RLV-KB tiesus ventilis rad. Jungimas 3/4 - sistemos 3/4 | 10