## Kainynas
Kalvarijų g.149, LT-08352 Vilnius, Lietuva
tel. +370 5 277 9120, info@saneko.lt
Rutuliniai ventiliai su pavara
[7 empty] | Nuolaida % |  | 0
Veikimo kampas: 90° Laido ilgis: 1,5m Srauto tipas : Pilno pralaidumo Temperaturos diapazonas (patalpos): Nuo -10°C iki +55°C Temperatūros tolerancija: Nuo 0°C iki +90°C
| Ventilis žalvarinis su pavara 24V AC/DC normaliai uždarytas |  |  |  |  | Ventilis žalvarinis su pavara 230V AC normaliai uždarytas
Kodas | Diametras | Maksimalus slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida | Kodas | Diametras | Maksimalus slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida
SY89221C0232 | 1/2" | 10 bar | 77.72 |  | SY89221C0252 | 1/2" | 10 bar | 94.08
SY89221C0233 | 3/4" | 10 bar | 84.09 |  | SY89221C0253 | 3/4" | 10 bar | 95.74
SY89221C0234 | 1" | 10 bar | 93.6 |  | SY89221C0254 | 1" | 10 bar | 108.26
SY89221C0332 | 11/4" | 6 bar | 244.91 |  | SY89221C0352 | 11/4" | 6 bar | 254.29
SY89221C0333 | 11/2" | 6 bar | 280.37 |  | SY89221C0353 | 11/2" | 6 bar | 298.14
SY89221C0334 | 2" | 6 bar | 333.59 |  | SY89221C0354 | 2" | 6 bar | 344.27
| Ventilis žalvarinis su pavara 24V AC/DC normaliai atidarytas |  |  |  |  | Ventilis žalvarinis su pavara 230V AC normaliai atidarytas
Kodas | Diametras | Maksimalus slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida | Kodas | Diametras | Maksimalus slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida
SY89222C0232 | 1/2" | 10 bar | 75.24 |  | SY89222C0252 | 1/2" | 10 bar | 92.02
SY89221C0233 | 3/4" | 10 bar | 77.03 |  | SY89222C0253 | 3/4" | 10 bar | 95.26
SY89221C0234 | 1" | 10 bar | 94.06 |  | SY89222C0254 | 1" | 10 bar | 108.26
| Ventilis nerūdijančio plieno su pavara 24V AC/DC normaliai uždarytas |  |  |  |  | Ventilis nerūdijančio plieno su pavara 230V AC normaliai uždarytas
Kodas | Diametras | Maksimalus slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida | Kodas | Diametras | Maksimalus slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida
SY89321C0232 | 1/2" | 10 bar | 89.57 |  | SY89321C0252 | 1/2" | 10 bar | 96.92
SY89321C0233 | 3/4" | 10 bar | 101.54 |  | SY89321C0253 | 3/4" | 10 bar | 112.67
SY89321C0234 | 1" | 10 bar | 119.95 |  | SY89321C0254 | 1" | 10 bar | 134.17
SY89321C0332 | 11/4" | 6 bar | 287.47 |  | SY89321C0352 | 11/4" | 6 bar | 312.21
SY89321C0333 | 11/2" | 6 bar | 333.67 |  | SY89321C0353 | 11/2" | 6 bar | 342.87
SY89321C0334 | 2" | 6 bar | 404.61 |  | SY89321C0354 | 2" | 6 bar | 431.99
Ventilis nerūdijančio plieno su pavara 24V AC/DC normaliai uždarytas +rankinis perjungimas
Kodas | Diametras | Maksimalus slėgis | Kaina be PVM | Kaina su nuolaida
SY89321C0262 | 1/2" | 10 bar | 94.9
SY89321C0263 | 3/4" | 10 bar | 112.25
SY89321C0264 | 1" | 10 bar | 134.65